## OC
Pregunta | Hoja | Posición Celda | Posición Respuesta | Es Lista | Configuración | Valor
TIPO PARCELA: | Maestra | C9 | C9 | Sí | lista | AZOTEA,SOBRE SUELO HORMIGON,SOBRE SUELO TIERRA,SOBRE SUELO TIERRA NO DESBROCE
ITEM-001 - REVISIÓN ESTADO DEL CAMINO: | Maestra | D13 | D13 | Sí | defecto | C
ITEM-001-INC: | Maestra | F13 | F13 | No | ignorar
ITEM-002 - REVISIÓN ESTADO DE CANCELAS, PUERTAS Y CANDADO: | Maestra | D14 | D14 | Sí | defecto | C
ITEM-002-INC: | Maestra | F14 | F14 | No | ignorar
ITEM-003 - REVISIÓN DEL ESTADO DEL VALLADO: | Maestra | D15 | D15 | Sí | defecto | C
ITEM-003-INC: | Maestra | F15 | F15 | No | ignorar
ITEM-004 - REVISIÓN ESTADO DEL RECINTO DE LA PARCELA: | Maestra | D16 | D16 | Sí | defecto | C
ITEM-004-INC: | Maestra | F16 | F16 | No | ignorar
ITEM-005 - REVISIÓN ESTADO DE LAS BANCADAS DE HORMIGÓN O METÁLICAS: | Maestra | D17 | D17 | Sí | defecto | C
ITEM-005-INC: | Maestra | F17 | F17 | No | ignorar
ITEM-006 - REVISIÓN ESTADO DE ELEMENTOS AUXILIARES ACCESO (ESCALERAS, BARANDILLAS,...): | Maestra | D18 | D18 | Sí | defecto | C
ITEM-006-INC: | Maestra | F18 | F18 | No | ignorar
ITEM-007 - REVISIÓN ESTADO DE LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA E.B.: | Maestra | D19 | D19 | Sí | defecto | C
ITEM-007-INC: | Maestra | F19 | F19 | No | ignorar
ITEM-008 - REVISIÓN ESTADO DE CONTENEDOR, CASETA O HABILITACIÓN: | Maestra | D20 | D20 | Sí | defecto | C
ITEM-008-INC: | Maestra | F20 | F20 | No | ignorar
ITEM-009 - MODELO CASETA O EQUIPO DE INTEMPERIE INSTALADO: | Maestra | D21 | D21 | No | lista | EB-3 | EB-5 | EB-7 | EB-30 | EB-60 | EBC-5 | EBC-7 | EBC-10 | EBH-5 | EBH-7 | EBH-10 | EBITA | HABILITAC. ESPACIO | OTROS
ITEM-009-INC: | Maestra | F21 | F21 | No | ignorar
ITEM-010 - DESBROCE DE LA PARCELA: | Maestra | D22 | D22 | No | defecto | lista | C | NP
ITEM-010-INC: | Maestra | F22 | F22 | No | ignorar
SEVERIDAD: | Maestra | E34 | E34 | Sí | ignorar
CON DEFECTO NO ITEMS O ANOMALÍAS INVENTARIO: | Maestra | G34 | G34 | Sí | defecto | NO
Defecto no ITEMS o Anomalías de Inventario: | Maestra | C35 | C35 | No | ignorar
DNI/MATRICULA: | Maestra | C38 | C38 | No | defecto | E684827
EMPRESA REALIZACIÓN: | Maestra | E38 | E38 | No | defecto | Telcant
TELÉFONO: | Maestra | G38 | G38 | No | defecto | 625010621

## GS
Pregunta | Posición Celda | Posición Respuesta | Hoja | Configuración | Valor
ELEMENTO: | F5 | G5 | Maestra | INFO
HOJA VALIDADA | B59 | C59 | Maestra | INFO
Número de tramos: | G10 | G10 | Maestra | defecto | 1
ITEM001 - Nº de fabricación, matricula o identificador: | D12 | D12 | Maestra | rellenar | texto
ITEM-001: | G12 | G12 | Maestra | ignorar
ITEM001 - NUEVA FECHA DE TROQUELADO o CERTIFICACION: | D13 | D13 | Maestra | rellenar | fecha
ITEM-001-INC: | F13 | F13 | Maestra | ignorar
ITEM002 - Nº de fabricación, matricula o identificador: | D15 | D15 | Maestra | ignorar
ITEM-002: | G15 | G15 | Maestra | ignorar
ITEM002 - NUEVA FECHA DE TROQUELADO o CERTIFICACION: | D16 | D16 | Maestra | ignorar
ITEM-002-INC: | F16 | F16 | Maestra | ignorar
ITEM003 - Nº de fabricación, matricula o identificador: | D18 | D18 | Maestra | ignorar
ITEM-003: | G18 | G18 | Maestra | ignorar
ITEM003 - NUEVA FECHA DE TROQUELADO o CERTIFICACION: | D19 | D19 | Maestra | ignorar
ITEM-003-INC: | F19 | F19 | Maestra | ignorar
ITEM004 - Nº de fabricación, matricula o identificador: | D21 | D21 | Maestra | ignorar
ITEM-004: | G21 | G21 | Maestra | ignorar
ITEM004 - NUEVA FECHA DE TROQUELADO o CERTIFICACION: | D22 | D22 | Maestra | ignorar
ITEM-004-INC: | F22 | F22 | Maestra | ignorar
ITEM005 - Nº de fabricación, matricula o identificador: | D24 | D24 | Maestra | ignorar
ITEM-005: | G24 | G24 | Maestra | ignorar
ITEM005 - NUEVA FECHA DE TROQUELADO o CERTIFICACION: | D25 | D25 | Maestra | ignorar
ITEM-005-INC: | F25 | F25 | Maestra | ignorar
ITEM006 - Nº de fabricación, matricula o identificador: | D27 | D27 | Maestra | ignorar
ITEM-006: | G27 | G27 | Maestra | ignorar
ITEM006 - NUEVA FECHA DE TROQUELADO o CERTIFICACION: | D28 | D28 | Maestra | ignorar
ITEM-006-INC: | F28 | F28 | Maestra | ignorar
ITEM007 - Nº de fabricación, matricula o identificador: | D30 | D30 | Maestra | ignorar
ITEM-007: | G30 | G30 | Maestra | ignorar
ITEM007 - NUEVA FECHA DE TROQUELADO o CERTIFICACION: | D31 | D31 | Maestra | ignorar
ITEM-007-INC: | F31 | F31 | Maestra | ignorar
ITEM008 - Nº de fabricación, matricula o identificador: | D33 | D33 | Maestra | ignorar
ITEM-008: | G33 | G33 | Maestra | ignorar
ITEM008 - NUEVA FECHA DE TROQUELADO o CERTIFICACION: | D34 | D34 | Maestra | ignorar
ITEM-008-INC: | F34 | F34 | Maestra | ignorar
ITEM009 - Nº de fabricación, matricula o identificador: | D36 | D36 | Maestra | ignorar
ITEM-009: | G36 | G36 | Maestra | ignorar
ITEM009 - NUEVA FECHA DE TROQUELADO o CERTIFICACION: | D37 | D37 | Maestra | ignorar
ITEM-009-INC: | F37 | F37 | Maestra | ignorar
ITEM010 - Nº de fabricación, matricula o identificador: | D39 | D39 | Maestra | ignorar
ITEM-010: | G39 | G39 | Maestra | ignorar
ITEM010 - NUEVA FECHA DE TROQUELADO o CERTIFICACION: | D40 | D40 | Maestra | ignorar
ITEM-010-INC: | F40 | F40 | Maestra | ignorar
SEVERIDAD: | E53 | E53 | Maestra | ignorar
CON DEFECTO NO ITEMS O ANOMALÍAS INVENTARIO: | G53 | G53 | Maestra | ignorar
Defecto no ITEMS o Anomalías de Inventario: | C54 | C54 | Maestra | ignorar
DNI/MATRICULA: | C57 | C57 | Maestra | defecto | E684827
EMPRESA REALIZACIÓN: | E57 | E57 | Maestra | defecto | Tekcant
TELÉFONO: | G57 | G57 | Maestra | defecto | 625010621

## SA
Pregunta | Posición Celda | Posición Respuesta | Hoja | Configuración | Valor
ELEMENTO: | F5 | G5 | Maestra | INFO
HOJA VALIDADA | B45 | C45 | Maestra | INFO
TIPO DE TORRE: | E10 | E10 | Maestra | lista | - | AUTOSOPORTADA | VENTEADA
TIPOLOGÍA: | E11 | E11 | Maestra | lista | - | TUBULAR | CELOSIA | TELEVES | CASTILLETE | OTROS
TIPO DE SUSTENTACIÓN: | E12 | E12 | Maestra | lista | - | HORMIGÓN | METÁLICA
ITEM-001 - REVISIÓN ESTADO DE LA BANCADA O SUSTENTACION: | D16 | D16 | Maestra | defecto | C
ITEM-001-INC: | F16 | F16 | Maestra | ignorar
ITEM-002 - REVISIÓN ESTADO DE LA PINTURA: | D17 | D17 | Maestra | defecto | C
ITEM-002-INC: | F17 | F17 | Maestra | ignorar
ITEM-003 - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD: | D18 | D18 | Maestra | defecto | C
ITEM-003-INC: | F18 | F18 | Maestra | defecto
ITEM003 - MARCA: | F19 | F19 | Maestra | defecto | Game System
ITEM003 - FECHA ULTIMA REVISIÓN: | F20 | F20 | Maestra | rellenar | fecha
ITEM-004 - REVISIÓN ESTADO DE LAS ANTENAS Y SOPORTES: | D21 | D21 | Maestra | defecto | C
ITEM-004-INC: | F21 | F21 | Maestra | ignorar
ITEM-005 - REVISIÓN ESTADO DE LOS VIENTOS (SI TIENE): | D22 | D22 | Maestra | defecto | C
ITEM-005-INC: | F22 | F22 | Maestra | ignorar
ITEM-006 - REVISIÓN ESTADO DE FUSTE: | D23 | D23 | Maestra | defecto | C
ITEM-006-INC: | F23 | F23 | Maestra | ignorar
ITEM-007 - REVISION Y MEDIDA DE TOMA DE TIERRA TORRE: | D24 | D24 | Maestra | defecto | C
ITEM-007-INC: | F24 | F24 | Maestra | ignorar
ITEM007 - Datos: | F25 | F25 | Maestra | defecto | 0.11
ITEM-008 - REVISION Y MEDIDA DE TOMA DE TIERRA PARARRAYOS: | D26 | D26 | Maestra | defecto | C
ITEM-008-INC: | F26 | F26 | Maestra | ignorar
ITEM008 - Datos: | F27 | F27 | Maestra | defecto | 0.12
SEVERIDAD: | E39 | E39 | Maestra | ignorar
CON DEFECTO NO ITEMS O ANOMALÍAS INVENTARIO: | G39 | G39 | Maestra | defecto | NO
Defecto no ITEMS o Anomalías de Inventario: | C40 | C40 | Maestra | ignorar
DNI/MATRICULA: | C43 | C43 | Maestra | defecto | E684827
EMPRESA REALIZACIÓN: | E43 | E43 | Maestra | defecto | Tekcant
TELÉFONO: | G43 | G43 | Maestra | defecto | 625010621

## BT
Pregunta | Posición Celda | Posición Respuesta | Hoja | Configuración | Valor
ELEMENTO: | F5 | G5 | Maestra | INFO
HOJA VALIDADA | B58 | C58 | Maestra | INFO
ITEM-001 - REVISIÓN ESTADO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, LÍNEA REPARTIDORA Y DERIVACIONES INDIVIDUALES: | D11 | D11 | Maestra | defecto | C
ITEM-001-INC: | F11 | F11 | Maestra | ignorar
ITEM-002 - REVISIÓN ESTADO DE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, EQUIPOS DE MEDIDA Y/O ESTABILIZADOR DE TENSIÓN: | D12 | D12 | Maestra | defecto | C
ITEM-002-INC: | F12 | F12 | Maestra | ignorar
ITEM-003 - REVISIÓN ESTADO GENERAL DEL CUADRO DE B.T. CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA: | D13 | D13 | Maestra | defecto | C
ITEM-003-INC: | F13 | F13 | Maestra | ignorar
ITEM-004 - MEDIDA DE TOMA DE TIERRA: | D14 | D14 | Maestra | defecto | C
ITEM-004-INC: | F14 | F14 | Maestra | ignorar
ITEM004 - Datos: | F15 | F15 | Maestra | defecto | 0.92
ITEM-005 - REVISIÓN ESTADO DE LUMINARIAS, TOMAS DE CORRIENTE Y DETECTOR DE SOBRETEMPERATURA: | D16 | D16 | Maestra | defecto | C
ITEM-005-INC: | F16 | F16 | Maestra | ignorar
ITEM-006 - REVISIÓN ESTADO SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y ANILLO DE TIERRA: | D17 | D17 | Maestra | defecto | C
ITEM-006-INC: | F17 | F17 | Maestra | ignorar
ITEM-007 - REVISIÓN ESTADO DE LA RED EXTERIOR DE TIERRA: | D18 | D18 | Maestra | defecto | C
ITEM-007-INC: | F18 | F18 | Maestra | ignorar
ITEM-008 - REVISIÓN ESTADO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS: | D19 | D19 | Maestra | defecto | C
ITEM-008-INC: | F19 | F19 | Maestra | ignorar
ITEM-009 - REVISIÓN EXTINTOR: | D20 | D20 | Maestra | defecto | C
ITEM-009-INC: | F20 | F20 | Maestra | ignorar
ITEM009 - Nº serie: | F21 | F21 | Maestra | ignorar
ITEM009 - kg: | F22 | F22 | Maestra | ignorar
ITEM009 - Fecha Fabricación: | F23 | F23 | Maestra | ignorar
ITEM009 - Fecha Revisión: | F24 | F24 | Maestra | ignorar
ITEM-010 - REVISIÓN ESTADO DEL SISTEMA DE BALIZAMIENTO NOCTURNO: | D25 | D25 | Maestra | defecto | C
ITEM-010-INC: | F25 | F25 | Maestra | ignorar
ITEM-011 - MEDIDAS DE CONSUMO EN LAS FASES: | D26 | D26 | Maestra | defecto | C
ITEM-011-INC: | F26 | F26 | Maestra | ignorar
ITEM011 - Suministro Trifásico o Monofasico: | F27 | F27 | Maestra | lista | MONOFASICO,TRIFASICO
ITEM011 - Valores de las medidas R: | F28 | F28 | Maestra | rellenar | numero
ITEM011 - Valores de las medidas S: | F29 | F29 | Maestra | rellenar | numero
ITEM011 - Valores de las medidas T: | F30 | F30 | Maestra | rellenar | numero
ITEM-012 - INDICAR EL CALIBRE DEL INTERRUPTOR GENERAL DEL CGBT Y EL ESTADO DEL MISMO: | D31 | D31 | Maestra | defecto | C
ITEM012 - Calibre (A): | F31 | F31 | Maestra | defecto | 24
ITEM-012-INC: | F32 | F32 | Maestra | ignorar
SEVERIDAD: | E44 | E44 | Maestra | ignorar
CON DEFECTO NO ITEMS O ANOMALÍAS INVENTARIO: | G44 | G44 | Maestra | defecto | NO
Defecto no ITEMS o Anomalías de Inventario: | C45 | C45 | Maestra | ignorar
DNI/MATRICULA: | C48 | C48 | Maestra | defecto
EMPRESA REALIZACIÓN: | E48 | E48 | Maestra | defecto
TELÉFONO: | G48 | G48 | Maestra | defecto
APARATO 1: | C51 | C51 | Maestra | defecto | E684827
MARCA 1: | E51 | E51 | Maestra | defecto | Tekcant
MODELO 1: | G51 | G51 | Maestra | defecto | 625010621
Nº/SERIE 1: | E52 | E52 | Maestra | defecto | Amperímetro
APARATO 2: | C53 | C53 | Maestra | defecto | FLUKE
MARCA 2: | E53 | E53 | Maestra | defecto | 325
MODELO 2: | G53 | G53 | Maestra | defecto | 29880086WS
Nº/SERIE 2: | E54 | E54 | Maestra | defecto | Telurómetro
APARATO 3: | C55 | C55 | Maestra | defecto | KOBAN
MARCA 3: | E55 | E55 | Maestra | defecto | KRT1520
MODELO 3: | G55 | G55 | Maestra | defecto | 775038
Nº/SERIE 3: | E56 | E56 | Maestra | ignorar

## AI
Pregunta | Posición Celda | Posición Respuesta | Hoja | Configuración | Valor
ELEMENTO: | F5 | G5 | Maestra | INFO
HOJA VALIDADA | B23 | C23 | Maestra | INFO
HOJA VALIDADA | B67 | C67 | Hija1 | INFO
Número de Armarios: | D11 | D11 | Maestra | defecto | 1
SEVERIDAD: | E15 | E15 | Maestra | ignorar
CON DEFECTO NO ITEMS O ANOMALÍAS INVENTARIO: | G15 | G15 | Maestra | defecto | NO
Defecto no ITEMS o Anomalías de Inventario: | C16 | C16 | Maestra | ignorar
DNI/MATRICULA: | C21 | C21 | Maestra | defecto | E684827
EMPRESA REALIZACIÓN: | E21 | E21 | Maestra | defecto | Telcant
TELÉFONO: | G21 | G21 | Maestra | defecto | 625010621
Número o denominación: | C6 | C6 | Hija1 | defecto | 1
FABRICANTE: | E6 | E6 | Hija1 | equipoAR | fabricante
MODELO: | G6 | G6 | Hija1 | equipoAR | fabricante
| C7 | C7 | Hija1 | ignorar
| D7 | D7 | Hija1 | ignorar
| F7 | F7 | Hija1 | ignorar
| G7 | G7 | Hija1 | ignorar
¿Existe un CF o PDU?: | C9 | C9 | Hija1 | lista | NO,CF,PDU
MARCA CF: | C10 | C10 | Hija1 | equipoCF | marca
MODELO CF: | E10 | E10 | Hija1 | equipoCF | modelo
MODELO PDU: | G10 | G10 | Hija1 | equipoPDU | modelo
Nº Rectificadores -48V.: | C11 | C11 | Hija1 | rellenar | numero
Pot. Rectificadores -48V (W): | E11 | E11 | Hija1 | rellenar | numero
Nº DE PDU: | G11 | G11 | Hija1 | rellenar | numero
¿Tiene Baterías?: | C14 | C14 | Hija1 | lista | SI,NO
MARCA: | E14 | E14 | Hija1 | equipoBAT | marca
MODELO BATERÍA: | G14 | G14 | Hija1 | equipoBAT | modelo
FECHA FABRICACIÓN: | C15 | C15 | Hija1 | rellenar | fecha
Nº de ramas: | E15 | E15 | Hija1 | rellenar | numero
Nº de módulos por rama: | G15 | G15 | Hija1 | rellenar | numero
Capacidad por módulo (Ah): | C16 | C16 | Hija1 | equipoBAT | capacidad
ITEM-003 - Revisión con cámara termográfica de la existencia de puntos calientes: | D19 | D19 | Hija1 | defecto | C
ITEM-003-INC: | F19 | F19 | Hija1 | ignorar
ITEM-004 - Verificación de la limpieza y presencia de restos de materiales, suciedad, elementos extraños, fauna, etc: | D20 | D20 | Hija1 | defecto | C
ITEM-004-INC: | F20 | F20 | Hija1 | ignorar
ITEM-005 - Comprobar si hay síntomas de entrada de agua y sellar los puntos de entrada en caso de existir: | D21 | D21 | Hija1 | defecto | C
ITEM-005-INC: | F21 | F21 | Hija1 | ignorar
ITEM-006 - Comprobar el correcto anclaje al suelo y el reapriete de la tornillería que lo sustenta: | D22 | D22 | Hija1 | defecto | C
ITEM-006-INC: | F22 | F22 | Hija1 | ignorar
ITEM-007 -Comprobar el correcto sellado de los pasos de cables: | D23 | D23 | Hija1 | defecto | C
ITEM-007-INC: | F23 | F23 | Hija1 | ignorar
ITEM-008 - Limpieza y soplado de los filtros metálicos y radiadores del intercambiador. Sustitución de filtrinas: | D24 | D24 | Hija1 | defecto | C
ITEM-008-INC: | F24 | F24 | Hija1 | ignorar
ITEM-009 - Limpieza y soplado de todas las tarjetas ubicadas dentro del armario: | D25 | D25 | Hija1 | defecto | C
ITEM-009-INC: | F25 | F25 | Hija1 | ignorar
ITEM-010 - Comprobación del correcto funcionamiento de todas las turbinas y ventiladores: | D27 | D27 | Hija1 | defecto | C
ITEM-010-INC: | F27 | F27 | Hija1 | ignorar
ITEM-011 - Ajuste y tarado de los puntos de consigna del termostato: | D29 | D29 | Hija1 | defecto | C
ITEM-011-INC: | F29 | F29 | Hija1 | ignorar
ITEM-012 - Comprobar que la sonda esté ubicada en la parte del armario donde se acumule más temperatura: | D30 | D30 | Hija1 | defecto | C
ITEM-012-INC: | F30 | F30 | Hija1 | ignorar
ITEM-013 - Comprobar el correcto funcionamiento de la celda de Peltier y limpieza del filtros, radiador e intercambiador: | D31 | D31 | Hija1 | defecto | C
ITEM-013-INC: | F31 | F31 | Hija1 | ignorar
ITEM-014 - Inspección visual del estado de conservación: | D32 | D32 | Hija1 | defecto | C
ITEM-014-INC: | F32 | F32 | Hija1 | ignorar
ITEM-015 - Comprobación del perfecto cierre de las puertas estancas: | D33 | D33 | Hija1 | defecto | C
ITEM-015-INC: | F33 | F33 | Hija1 | ignorar
ITEM-016 - Comprobar el estado general del CF y funcionamiento unidad de control. Revisar y reapretar conexiones, puesta a tierra, protecciones y limpieza: | D35 | D35 | Hija1 | defecto | C
ITEM-016-INC: | F35 | F35 | Hija1 | ignorar
ITEM-017 - REVISION DEL ESTADO DEL CUADRO DE BT DEL ARMARIO, CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCION Y MANIOBRA. COMPROBAR RECONECTADOR: | D36 | D36 | Hija1 | defecto | C
ITEM-017-INC: | F36 | F36 | Hija1 | ignorar
ITEM-018 - MEDIDA DE TOMA DE TIERRA: | D37 | D37 | Hija1 | defecto | C
ITEM-018-INC: | F37 | F37 | Hija1 | ignorar
ITEM018 - Datos: | F38 | F38 | Hija1 | defecto | 0.11
ITEM-019 - MEDIDAS DE CONSUMO EN LAS FASES: | D39 | D39 | Hija1 | ignorar
ITEM-019-INC: | F39 | F39 | Hija1 | defecto | C
ITEM019 - Suministro Trifásico o Monofasico: | F40 | F40 | Hija1 | lista | MONOFASICO,TRIFASICO
ITEM019 - Valores de las medidas R: | F41 | F41 | Hija1 | rellenar | numero
ITEM019 - Valores de las medidas S: | F42 | F42 | Hija1 | rellenar | numero
ITEM019 - Valores de las medidas T: | F43 | F43 | Hija1 | rellenar | numero
ITEM-020 - Comprobar el estado de los modulos de bateria y sus conexiones. Revisar y reapretar conexiones, y limpieza de bornes: | D44 | D44 | Hija1 | defecto | C
ITEM-020-INC: | F44 | F44 | Hija1 | ignorar
TENSIÓN C.C. DEL CF - SALIDA -48V (V): | D47 | D47 | Hija1 | rellenar | numero
INTENSIDAD C.C. DEL CF - SALIDA -48V (A): | G47 | G47 | Hija1 | rellenar | numero
Antes de Iniciar la Descarga - Hora real: | C52 | C52 | Hija1 | rellenar | numero
Antes de Iniciar la Descarga - Tensión (V): | E52 | E52 | Hija1 | rellenar | numero
Antes de Iniciar la Descarga - Intensidad (A): | G52 | G52 | Hija1 | rellenar | numero
Al Iniciar la Descarga - Tensión (V): | E53 | E53 | Hija1 | rellenar | numero
Al Iniciar la Descarga - Intensidad (A): | G53 | G53 | Hija1 | rellenar | numero
10 Minutos - Tensión (V): | E54 | E54 | Hija1 | rellenar | numero
10 Minutos - Intensidad (A): | G54 | G54 | Hija1 | rellenar | numero
20 Minutos - Tensión (V): | E55 | E55 | Hija1 | rellenar | numero
20 Minutos - Intensidad (A): | G55 | G55 | Hija1 | rellenar | numero
30 Minutos - Tensión (V): | E56 | E56 | Hija1 | rellenar | numero
30 Minutos - Intensidad (A): | G56 | G56 | Hija1 | rellenar | numero

## CF
Pregunta | Posición Celda | Posición Respuesta | Hoja | Configuración | Valor
ELEMENTO: | B7 | C7 | Maestra | INFO
HOJA VALIDADA | B37 | C37 | Maestra | INFO
HOJA VALIDADA | B47 | C47 | Hija1 | INFO
Número de Cuadros de Fuerza: | D11 | D11 | Maestra | defecto | 1
SEVERIDAD: | E15 | E15 | Maestra | ignorar
CON DEFECTO NO ITEMS O ANOMALÍAS INVENTARIO: | G15 | G15 | Maestra | defecto | NO
Defecto no ITEMS o Anomalías de Inventario: | C16 | C16 | Maestra | ignorar
DNI/MATRICULA: | C21 | C21 | Maestra | defecto | E684827
EMPRESA REALIZACIÓN: | E21 | E21 | Maestra | defecto | Tekcant
TELÉFONO: | G21 | G21 | Maestra | defecto | 625010621
APARATO 1: | C24 | C24 | Maestra | defecto | Amperímetro
MARCA 1: | E24 | E24 | Maestra | defecto | FLUKE
MODELO 1: | G24 | G24 | Maestra | defecto | 325
Nº/SERIE 1: | E25 | E25 | Maestra | defecto | 29880086WS
APARATO 2: | C26 | C26 | Maestra | ignorar
MARCA 2: | E26 | E26 | Maestra | ignorar
MODELO 2: | G26 | G26 | Maestra | ignorar
Nº/SERIE 2: | E27 | E27 | Maestra | ignorar
APARATO 3: | C28 | C28 | Maestra | ignorar
MARCA 3: | E28 | E28 | Maestra | ignorar
MODELO 3: | G28 | G28 | Maestra | ignorar
Nº/SERIE 3: | E29 | E29 | Maestra | ignorar
Número o denominación: | C4 | C4 | Hija1 | defecto | 1
MARCA: | C6 | C6 | Hija1 | equipoCF | marca
MODELO: | E6 | E6 | Hija1 | equipoCF | modelo
FABRICANTE: | G6 | G6 | Hija1 | equipoCF | fabricante
Alimenta a (informar con los códigos de propietarios* separados por coma): | C7 | C7 | Hija1 | defecto | RBS
Nº Rectificadores -48V.: | E7 | E7 | Hija1 | rellenar
Nº Convertidores CC/CC: | C8 | C8 | Hija1 | defecto | 0
Pot. Rectificadores -48V (W): | E8 | E8 | Hija1 | rellenar
¿Tiene Baterías?: | C10 | C10 | Hija1 | lista | SI,NO
MARCA -48V.: | E10 | E10 | Hija1 | equipoBAT | marca
MODELO -48V.: | G10 | G10 | Hija1 | equipoBAT | modelo
FECHA FABRICACIÓN -48V.: | C11 | C11 | Hija1 | rellenar | fecha
Nº de ramas: | E11 | E11 | Hija1 | rellenar | numero
Nº de módulos por rama: | G11 | G11 | Hija1 | rellenar | numero
Capacidad por módulo (Ah): | C12 | C12 | Hija1 | rellenar | numero
| E12 | E12 | Hija1 | ignorar
| G12 | G12 | Hija1 | ignorar
ITEM-003 - Comprobar el estado de los modulos de bateria y sus conexiones. Revisar y reapretar conexiones, y limpieza de bornes: | D15 | D15 | Hija1 | defecto | C
ITEM-003-INC: | F15 | F15 | Hija1 | ignorar
ITEM-004 - Comprobar el estado general del CF y funcionamiento unidad de control. Revisar y reapretar conexiones, puesta a tierra, protecciones y limpieza: | D16 | D16 | Hija1 | defecto | C
ITEM-004-INC: | F16 | F16 | Hija1 | ignorar
TENSIÓN C.A. DEL C.F. - R (V): | C18 | C18 | Hija1 | rellenar | numero
TENSIÓN C.A. DEL C.F. - S (V): | E18 | E18 | Hija1 | rellenar | numero
TENSIÓN C.A. DEL C.F. - T (V): | G18 | G18 | Hija1 | rellenar | numero
INTENSIDAD C.A. DEL C.F. - R (A): | C19 | C19 | Hija1 | rellenar | numero
INTENSIDAD C.A. DEL C.F. - S (A): | E19 | E19 | Hija1 | rellenar | numero
INTENSIDAD C.A. DEL C.F. - T (A): | G19 | G19 | Hija1 | rellenar | numero
TENSIÓN C.C. DEL CF - SALIDA -48V (V): | D20 | D20 | Hija1 | rellenar | numero
INTENSIDAD C.C. DEL CF - SALIDA -48V (A): | G20 | G20 | Hija1 | rellenar | numero
Al Iniciar la Descarga - Hora real: | C25 | C25 | Hija1 | rellenar | numero
Antes de Iniciar la Descarga - Tensión (V): | E25 | E25 | Hija1 | rellenar | numero
Antes de Iniciar la Descarga - Intensidad (A): | G25 | G25 | Hija1 | rellenar | numero
Al Iniciar la Descarga - Tensión (V): | E26 | E26 | Hija1 | rellenar | numero
Al Iniciar la Descarga - Intensidad (A): | G26 | G26 | Hija1 | rellenar | numero
10 Minutos - Tensión (V): | E27 | E27 | Hija1 | rellenar | numero
10 Minutos - Intensidad (A): | G27 | G27 | Hija1 | rellenar | numero
20 Minutos - Tensión (V): | E28 | E28 | Hija1 | rellenar | numero
20 Minutos - Intensidad (A): | G28 | G28 | Hija1 | rellenar | numero
30 Minutos - Tensión (V): | E29 | E29 | Hija1 | rellenar | numero
30 Minutos - Intensidad (A): | G29 | G29 | Hija1 | rellenar | numero

## AE
Pregunta | Posición Celda | Posición Respuesta | Hoja | Configuración | Valor
ELEMENTO: | F5 | G5 | Maestra | INFO
HOJA VALIDADA | B54 | C54 | Maestra | INFO
ITEM-001 - Revisión de la sección y el estado de todos los cables de alimentación: | D11 | D11 | Maestra | defecto | C
ITEM-001-INC: | F11 | F11 | Maestra | ignorar
ITEM-002 - Revisión de todo el etiquetado y sustitución o modificación en caso de error, deterioro o cuando sea necesario: | D13 | D13 | Maestra | defecto | C
ITEM-002-INC: | F13 | F13 | Maestra | ignorar
ITEM-003 - Revisión de la correcta conexión de los cables hacia los equipos en la salida de los magnetotérmicos: | D14 | D14 | Maestra | defecto | C
ITEM-003-INC: | F14 | F14 | Maestra | ignorar
ITEM-004 - Revisión de los puentes entre disyuntores: | D16 | D16 | Maestra | defecto | C
ITEM-004-INC: | F16 | F16 | Maestra | ignorar
ITEM-005 - Se usará cámara térmica para determinar el estado de la instalación: | D18 | D18 | Maestra | defecto | C
ITEM-005-INC: | F18 | F18 | Maestra | ignorar
ITEM-006 - Se reapretarán toda la tornillería de los cables a disyuntor: | D20 | D20 | Maestra | defecto | C
ITEM-006-INC: | F20 | F20 | Maestra | ignorar
ITEM-007 - Comprobar el consumo total típico en las cajas CTs para alimentar módulos en configuración distribuida: | D21 | D21 | Maestra | defecto | C
ITEM-007-INC: | F21 | F21 | Maestra | ignorar
ITEM-008 - Comprobar las alimentaciones de las TRU que van a un disyuntor de cabecera de 125A o 150A: | D23 | D23 | Maestra | defecto | C
ITEM-008-INC: | F23 | F23 | Maestra | ignorar
ITEM-009 - Comprobar las alimentaciones de las TRU que van a un disyuntor de cabecera de 100A o 63A: | D25 | D25 | Maestra | defecto | C
ITEM-009-INC: | F25 | F25 | Maestra | ignorar
ITEM-010 - Número máximo de equipos que pueden alimentarse de los disyuntores del site con calibre distinto a los mencionados: | D27 | D27 | Maestra | defecto | C
ITEM-010-INC: | F27 | F27 | Maestra | ignorar
ITEM-011 - Comprobar que la TRU nunca podrá tener conectados disyuntores cuya suma total supere los 9,6 kw de consumo o 200A de consumo: | D29 | D29 | Maestra | defecto | C
ITEM-011-INC: | F29 | F29 | Maestra | ignorar
SEVERIDAD: | E40 | E40 | Maestra | ignorar
CON DEFECTO NO ITEMS O ANOMALÍAS INVENTARIO: | G40 | G40 | Maestra | defecto | NO
Defecto no ITEMS o Anomalías de Inventario: | C41 | C41 | Maestra | ignorar
DNI/MATRICULA: | C44 | C44 | Maestra | defecto | E684827
EMPRESA REALIZACIÓN: | E44 | E44 | Maestra | defecto | Tekcant
TELÉFONO: | G44 | G44 | Maestra | defecto | 625010621
APARATO 1: | C47 | C47 | Maestra | defecto | Amperímetro
MARCA 1: | E47 | E47 | Maestra | defecto | FLUKE
MODELO 1: | G47 | G47 | Maestra | defecto | 325
Nº/SERIE 1: | E48 | E48 | Maestra | defecto | 29880086WS
FECHA CALIBRACION 1: | G48 | G48 | Maestra | defecto | 2025-12-09
APARATO 2: | C49 | C49 | Maestra | defecto | Telurómetro
MARCA 2: | E49 | E49 | Maestra | defecto | KOBAN
MODELO 2: | G49 | G49 | Maestra | defecto | KRT1520
Nº/SERIE 2: | E50 | E50 | Maestra | defecto | 775038
FECHA CALIBRACION 2: | G50 | G50 | Maestra | defecto | 2025-12-09
APARATO 3: | C51 | C51 | Maestra | ignorar
MARCA 3: | E51 | E51 | Maestra | ignorar
MODELO 3: | G51 | G51 | Maestra | ignorar
Nº/SERIE 3: | E52 | E52 | Maestra | ignorar
FECHA CALIBRACION 3: | G52 | G52 | Maestra | ignorar

## AA
Pregunta | Posición Celda | Posición Respuesta | Hoja | Configuración | Valor
ELEMENTO: | B7 | C7 | Maestra | INFO
HOJA VALIDADA | B28 | C28 | Maestra | INFO
HOJA VALIDADA | B45 | C45 | Hija1 | INFO
Número de Equipos de Climatización: | D10 | D10 | Maestra | defecto | 1
SEVERIDAD: | E14 | E14 | Maestra | ignorar
CON DEFECTO NO ITEMS O ANOMALÍAS INVENTARIO: | G14 | G14 | Maestra | defecto | NO
Defecto no ITEMS o Anomalías de Inventario: | C15 | C15 | Maestra | ignorar
DNI/MATRICULA: | C18 | C18 | Maestra | defecto | E684827
EMPRESA REALIZACIÓN: | E18 | E18 | Maestra | defecto | Tekcant
TELÉFONO: | G18 | G18 | Maestra | defecto | 625010621
APARATO 1: | C21 | C21 | Maestra | defecto | Puente de Manometros
MARCA 1: | E21 | E21 | Maestra | defecto | TESTO
MODELO 1: | G21 | G21 | Maestra | defecto | 550S
Nº/SERIE 1: | E22 | E22 | Maestra | defecto | 83746901
APARATO 2: | C23 | C23 | Maestra | ignorar
MARCA 2: | E23 | E23 | Maestra | ignorar
MODELO 2: | G23 | G23 | Maestra | ignorar
Nº/SERIE 2: | E24 | E24 | Maestra | ignorar
APARATO 3: | C25 | C25 | Maestra | ignorar
MARCA 3: | E25 | E25 | Maestra | ignorar
MODELO 3: | G25 | G25 | Maestra | ignorar
Nº/SERIE 3: | E26 | E26 | Maestra | ignorar
Número o denominación: | C5 | C5 | Hija1 | defecto | 1
Tipo de Equipo de Climatización: | C6 | C6 | Hija1 | lista | Aire Acondicionado,SEAC,MOFRA
Marca Equipo Climatización: | E6 | E6 | Hija1 | equipoAA | marca
Modelo Equipo Climatización: | G6 | G6 | Hija1 | equipoAA | modelo
Configuración equipo de climatización: | C7 | C7 | Hija1 | lista | Split,Compacto,Portátil,Cassete,Conductos
Año de fabricación: | E7 | E7 | Hija1 | rellenar | numero
Tipo de gas de la maquina: | C10 | C10 | Hija1 | equipoAA | gas
Kg Carga de refrigerante de fábrica: | E10 | E10 | Hija1 | rellenar | numero
Kg Cantidad adicional de refrigerante del sistema en campo: | G10 | G10 | Hija1 | ignorar
Información Adicional: | E12 | E12 | Hija1 | ignorar
ITEM-001 - CAMBIO DE FILTRO: | D15 | D15 | Hija1 | defecto | C
ITEM001 - Fecha: | G15 | G15 | Hija1 | ignorar
ITEM-001-INC: | F16 | F16 | Hija1 | ignorar
ITEM-002 - AJUSTE TEMPERATURA CONSIGNA ARRANQUE COMPRESOR: | D17 | D17 | Hija1 | defecto | C
ITEM002 - Temperatura de Arranque: | G17 | G17 | Hija1 | defecto | 29
ITEM002 - Temperatura de Parada: | G18 | G18 | Hija1 | defecto | 27
ITEM-002-INC: | F19 | F19 | Hija1 | ignorar
ITEM-003 - VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO GENERAL: | D20 | D20 | Hija1 | defecto | C
ITEM-003-INC: | F20 | F20 | Hija1 | ignorar
ITEM-004 - REVISIÓN ESTADO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD CONDENSADORA: | D21 | D21 | Hija1 | defecto | C
ITEM-004-INC: | F21 | F21 | Hija1 | ignorar
ITEM-005 - REVISIÓN ESTADO UNIDAD EVAPORADORA: | D22 | D22 | Hija1 | defecto | C
ITEM-005-INC: | F22 | F22 | Hija1 | ignorar
ITEM-006 - REVISIÓN ESTADO GENERAL DEL EQUIPO: | D23 | D23 | Hija1 | defecto | C
ITEM-006-INC: | F23 | F23 | Hija1 | ignorar
ITEM-007 - MEDIDA DE LA TEMPERATURA Y CAUDAL DE IMPULSIÓN Y RETORNO: | D24 | D24 | Hija1 | defecto | C
ITEM007 - Temperatura Impulsión: | G24 | G24 | Hija1 | defecto | 29
ITEM007 - Temperatura Caudal: | G25 | G25 | Hija1 | defecto | 27
ITEM007 - Retorno Impulsión: | G26 | G26 | Hija1 | defecto | C
ITEM007 - Retorno Caudal: | G27 | G27 | Hija1 | defecto | -
ITEM-007-INC: | F28 | F28 | Hija1 | ignorar
ITEM-008 - ¿EXISTE SISTEMA DE EXTRACCIÓN?: | D29 | D29 | Hija1 | lista | SI,NO
ITEM-008-INC: | F29 | F29 | Hija1 | ignorar
ITEM-009 - ESTIMAR SI LA CAPACIDAD FRIGORÍFICA EN LA CASETA ES ADECUADA A LA CARGA EXISTENTE: | D30 | D30 | Hija1 | defecto | C
ITEM-009-INC: | F30 | F30 | Hija1 | ignorar
ITEM-010 - Si el punto 9 no es adecuado, indicar el resultado del Estudio Calorífico y si hay bastidores de otras operadoras (NAP-30): | D31 | D31 | Hija1 | defecto | NP
ITEM-010-INC: | F31 | F31 | Hija1 | ignorar
ITEM010 - Resultado: | F32 | F32 | Hija1 | ignorar
ITEM-011 - Control de Fugas: | D33 | D33 | Hija1 | defecto | C
ITEM011 - Fecha: | G33 | G33 | Hija1 | ignorar
ITEM-011-INC: | F34 | F34 | Hija1 | ignorar